Załącznik nr.1 do zapytania ofertowego

**Zestawienie materiałów instalacji podłączenia zestawu hydroforowego w SUW szklarnie**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **materiał** | **j.m.** | **Ilość** |
| 1 | Tuleja kołnierzowa dn160PE | Szt. | 3 |
| 2 | Kołnierz stalowy ocynkowany 150/160 do tulei kołnierzowej | Szt. | 3 |
| 3 | Mufa elektrooporowa de225 | Szt. | 4 |
| 4 | Trójnik elektrooporowy de225 | Szt. | 1 |
| 5 | Redukcja de225/de160 | Szt. | 2 |
| 6 | Kolano elektrooporowe de160 | Szt. | 7 |
| 7 | Mufa elektrooporowa de160 | Szt. | 3 |
| 8 | Kołnierz gwintowany dn80 | Szt. | 1 |
| 9 | Tuleja kołnierzowa dn90PE | Szt. | 1 |
| 10 | Kołnierz stalowy ocynkowany 90/80 do tulei kołnierzowej | Szt. | 1 |
| 11 | Mufa elektrooporowa de90PE | Szt. | 1 |
| 12 | Redukcja de160/de90 | Szt. | 1 |
| 13 | Tuleja kołnierzowa dn225PE | Szt. | 1 |
| 14 | Kołnierz stalowy ocynkowany 200/225 do tulei kołnierzowej | kpl. | 1 |
| 15 | Zasuwa klinowa kołnierzowa dn150 | Szt. | 1 |
| 16 | Kółko do zasuwy dn150 | Szt. | 1 |
| 17 | Kolano żeliwne kołnierzowe dn200 | Szt. | 1 |
| 18 | Rura de160PE | m | 12 |