Rosówek dnia 12 marca 2015r.

**Do wszystkich Wykonawców**

**Odpowiedź na zapytanie**

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego zapytań dotyczących treści specyfikacji przedstawionej w Zaproszeniu do składania ofert z dnia 6 marca 2015r., Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

1. Zamawiający zmienia termin zakończenia robót na 30 kwietnia 2015 r.
2. Wymiary otworu włazu do studni przepompowni wynoszą 700x800mm