**Do wszystkich Wykonawców**

**Zapytanie nr 2**

Sprawa DA.312.62.2017 z 31.10.2017

"Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody w miejscowości Kołbaskowo".

**Pytanie nr 1:**

Czy dokumentacja techniczna ma obejmować przebudowę infrastruktury technicznej SUW [drogi wewnętrzne, zjazd z drogi publicznej, uzbrojenie podziemne, osadnik wód popłucznych]?

**Odpowiedź:**

Tak. W projekcie należy ująć wszystkie niezbędne przebudowy istniejącego uzbrojenia terenu wraz z nowym osadnikiem wód popłucznych, o ile przyjęta zostanie budowa nowego budynku stacji uzdatniania. Również należy uwzględnić projekt zagospodarowania działki w zakresie ogrodzenia wraz z bramą wjazdową, komunikację do projektowanych i istniejących budynków, projekt zieleni.

**Pytanie nr 2:**

Czy, w razie budowy nowego budynku technicznego, istniejący budynek filtrów należy poddać renowacji?

**Odpowiedź:**

W wypadku budowy nowego budynku stacji uzdatniania wody, istniejący budynek należy poddać renowacji w zakresie docieplenia dachu, wymiany obróbek blacharskich, drzwi wejściowych oraz docieplenia ścian zewnętrznych. W projekcie dodatkowo należy uwzględnić ujednolicenie kolorystyki budynków łącznie z budynkiem agregatu prądotwórczego.